| Технические характеристики |
| --- |
| Функция | Диапазон | разрешение | Точность |
| СО2 | 0-9999 частей на миллион | 1 ч. / Млн | ± 75ppm (0-2000ppm) / ± 8% (2000-9999ppm) |
| Температура | От -5 до 50 ° C / от 23 до 122 ° F | 0,1 ° C / ° F | ± 1 ° C / 1,8 ° F |
| Влажность | От 0,1 до 90,0% относительной влажности | 0,1% относительной влажности | ± 3% относительной влажности (25 ° C / от 30 до 99% относительной влажности) |
|  |  |  | ± 4% относительной влажности (25 ° C / от 0 до 30% относительной влажности) |

Размер (ВxШxГ): 110 мм x 105 мм x 61 мм

Вес: 230 г