| Опции расширения диапазона частот | 3.6, 8.4, 26.5 GHz |
| --- | --- |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | 40 MHz |
| Опции расширения полосы анализа | 10 MHz standard, 25 MHz, 40 MHz |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -169 dBm/Hz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -135 dBc/Hz |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ± 0.22 dB |
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +19 dBm(Presel On, Preamp Off) |
| Приложения общего назначения | Analog Demodulation Basic IQ Analysis CISPR 16-1-1 Compliant MIL-STD-461 Compliant Military EMI Receiver |
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 70 dB |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 2 dB |
| Режимы запуска | Level RF Burst Line External Periodic |
| Наличие измерительных приложений | Да |
| Настольные | Да |