| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Дискретность отсчета (d),мг | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Гиря для калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕ 153 | 150 | 1 | II (высокий) | 100 г F1 |
| СЕ 153-С | 150 | 1 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 323 | 320 | 1 | II (высокий) | 200 г F1 |
| СЕ 323-С | 320 | 1 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 423 | 450 | 1 | II (высокий) | 200 г F1 |
| СЕ 423-С | 450 | 1 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 612 | 610 | 10 | II (высокий) | 500 г F1 |
| СЕ 612-С | 610 | 10 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 623 | 620 | 1 | II (высокий) | 500 г E2 |
| СЕ 623-С | 620 | 1 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 812 | 810 | 0,01 | II (высокий) | 500 г F2 |
| СЕ 812-С | 810 | 0,01 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 1502 | 1500 | 0,01 | II (высокий) | 1 кг F2 |
| СЕ 1502-С | 1500 | 0,01 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 2101 | 2100 | 0,1 | II (высокий) | 2 кг F2 |
| СЕ 2101-С | 2100 | 0,1 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 2202 | 2200 | 0,01 | II (высокий) | 2 кг F1 |
| СЕ 2202-С | 2200 | 0,01 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 4202 | 4200 | 0,01 | II (высокий) | 2 кг E2 |
| СЕ 4202-С | 4200 | 0,01 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 6101 | 6100 | 0,1 | II (высокий) | 2 кг F2 |
| СЕ 6101-С | 6100 | 0,1 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 6202 | 6200 | 0,01 | II (высокий) | 2 кг E2 |
| СЕ 6202-С | 6200 | 0,01 | II (высокий) | встроенная |
| СЕ 8101 | 8100 | 0,1 | II (высокий) | 5 кг F2 |
| СЕ 8101-С | 8100 | 0,1 | II (высокий) | встроенная |