WT50 Термометр медицинский электронный с интерфейсом Bluetooth

| Диапазон измерения температуры тела человека: | +32 …+42°С ±0,1°С |
| --- | --- |
| Диапазон контроля температуры: | -10 … + 32°С...+42...+70°С - ± 0,5°С -30...-10 - ± 0,7°С |
| Температура хранения: | +5 … +40°С |
| Температура транспортировки (без батареи литиевой): | -50 … +50°С |
| Расстояние передачи данных, м | 15...50 |
| Максимальное количество приборов, одновременно работающих с одним устройством | 1 |
| Метод измерения: | максимальный, фактический |
| Герметичность | IP54 |
| Масса, не более, г | 50 |
| Мощность электромагнитного излучения, не более | 4 дБм (2,5 мВт)* |
| Время непрерывной работы от одного элемента питания | 6 месяцев |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Элемент питания: | CR2032 |
| Интерфейс передачи данных: | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) |
| Операционная система мобильного Приложения, версия, не ниже: | iOS v7.1, Android 4.3 |
| Габаритные размеры: | 28 мм x 125 мм x 12 мм |

* это в 20 раз ниже разрешенного значения для беременных женщин и лиц, младше 18 лет